[RAGIONE SOCIALE S.r.l.]

[Indirizzo — CAP Comune (Prov.)]

PIANO DI EMERGENZA

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

ai sensi del DM 2 settembre 2021, art. 43 D.Lgs. 81/08 e DM 3 agosto 2015 (Cap. S.5)

| ANAGRAFICA |
| --- |
| Ragione sociale | [Ragione Sociale S.r.l.] |
| Sede legale / Unità produttiva | [Indirizzo — CAP Comune (Prov.)] |
| Codice ATECO | [XX.XX.XX — Descrizione] |

| FIGURE DI RIFERIMENTO |
| --- |
| Datore di lavoro | [Nome Cognome] |
| RSPP | [Nome Cognome — Studio/Società] |
| RLS | [Nome Cognome] |
| Medico competente | [Nome Cognome / In fase di nomina] |

| DOCUMENTO |
| --- |
| Data di emissione | [gg/mm/aaaa] |
| Revisione n. | Rev. 0 del [gg/mm/aaaa] |

| SOTTOSCRIZIONI — art. 43 D.Lgs. 81/08 e DM 2 settembre 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATORE DI LAVORO [Nome Cognome] Data: _______________________ Firma: ______________________ | RSPP [Nome Cognome — Studio] Data: _______________________ Firma: ______________________ | RLS (presa visione) [Nome Cognome] Data: _______________________ Firma: ______________________ |

| REGISTRO DELLE REVISIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Data | Redatto da | Descrizione della modifica |
| 0 | [gg/mm/aaaa] | [Nome Cognome — RSPP] | Prima stesura |

# PE-1 — SCOPO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano di Emergenza è redatto ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e del DM 2 settembre 2021. Costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della Valutazione del Rischio Incendio (VRI). È lo strumento operativo con cui l'organizzazione:

— indica le misure da attuare e mantenere per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell'attività;

— pianifica le operazioni da compiere in situazioni di emergenza e limita le conseguenze di incidenti che pregiudichino la sicurezza e la salute dei lavoratori e di ogni altra persona presente, prevenendo e attenuando altresì gli impatti ambientali che ne derivano.

| RIFERIMENTI NORMATIVI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonte | Estremi | Rilevanza per il presente Piano |
| D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — T.U. Sicurezza | Art. 43 | Obbligo di predisporre le misure di gestione delle emergenze. Designazione, formazione e numerosità degli addetti antincendio (art. 18 co.1 lett. b). |
| DM 2 settembre 2021 — Decreto GSA | DM 2/9/2021 | Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza. Allegato II: contenuti minimi del Piano di Emergenza. Art. 4: dimensionamento addetti antincendio. |
| DM 3 agosto 2015 — Codice di Prevenzione Incendi | Cap. S.5 | Struttura organizzativa GSA, livelli di prestazione I/II/III, compiti e funzioni del Coordinatore degli addetti e del Coordinatore dell'unità gestionale GSA. |
| DM 10 marzo 1998 | Allegato IX | Contenuti formativi per gli addetti antincendio (richiamati per le parti compatibili con i decreti 2021). |
| Circolare MI n. 4 del 1° marzo 2002 | Circ. 4/2002 | Linee guida per la sicurezza antincendio in presenza di persone disabili. |
| Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 | A.S-R 2025 | Aggiornamento dei contenuti e dei percorsi formativi per gli addetti antincendio. |

# PE-2 — CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ

Il presente Piano è applicabile a tutti i lavoratori, ai collaboratori, al personale di ditte esterne presenti nell'unità produttiva e a ogni terzo che si trovi nei luoghi di lavoro al momento dell'emergenza. L'applicazione è estesa a tutta l'attività e a tutti gli spazi dell'unità produttiva indicata in copertina.

Il Piano tiene conto dei presidi e delle misure tecnico-strutturali definiti nel progetto antincendio approvato (ove presente). Le procedure operative sono coerenti con le vie di esodo, i compartimenti e gli impianti di protezione descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi.

## Definizione di emergenza

Evento o circostanza che può provocare danno a cose e a persone, classificato come:

| Tipo | Caratteristiche |
| --- | --- |
| Emergenza contenuta/circoscritta | Interessa una parte dei luoghi di lavoro ed è risolvibile con le risorse aziendali (mobilitazione parziale di lavoratori e addetti). Non richiede necessariamente l'intervento dei soccorsi esterni. |
| Emergenza estesa | Interessa più punti o l'intero luogo di lavoro, richiede la mobilitazione di tutto il personale, l'evacuazione generale e l'intervento obbligatorio dei soccorsi esterni (112). |

# PE-3 — RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP, individua le situazioni di emergenza relative agli scenari più probabili dell'attività, assegna i compiti operativi, definisce le procedure e provvede alla formazione specifica del personale incaricato.

Responsabilità del Datore di Lavoro: organizza la GSA in esercizio e in emergenza; predispone, attua e verifica periodicamente il Piano di Emergenza; nomina le figure della struttura organizzativa; garantisce il livello di formazione adeguato al livello GSA attribuito all'attività (cfr. PE-5).

Responsabilità dell'RSPP: supporta la redazione e l'aggiornamento del Piano; verifica la coerenza con la VRI; non sostituisce il professionista antincendio iscritto per i procedimenti DPR 151/2011.

Responsabilità di ogni lavoratore: conoscere le procedure del presente Piano, segnalare immediatamente qualsiasi anomalia al Coordinatore, e seguire le indicazioni degli addetti alle emergenze.

Rinvio al DVR: La documentazione relativa alla formazione degli addetti (attestati, livelli, date), alle qualifiche professionali, ai dati tecnici degli impianti e alla valutazione dei rischi specifici è conservata nel DVR e nei documenti allegati. Il presente Piano di Emergenza si integra con il DVR senza sostituirne i contenuti.

# PE-4 — AGGIORNAMENTO

Il Piano di Emergenza è verificato con periodicità almeno annuale. È aggiornato obbligatoriamente in occasione di:

— introduzione di nuove attività, modifiche dei processi lavorativi o dell'organizzazione aziendale;

— variazione del numero di lavoratori, del grado di affollamento o dei turni di lavoro (cfr. soglie VRI §1.1);

— modifica delle vie di esodo, dei compartimenti o dei presidi antincendio rispetto al progetto approvato;

— introduzione di nuove sostanze, attrezzature o macchinari;

— indicazioni ricavate da simulazioni di emergenza (carenze o inefficienze rilevate);

— insorgenza di un evento incidentale reale, anche di lieve entità;

— modifica della struttura organizzativa (cambio del Coordinatore o degli addetti);

— evoluzione normativa rilevante ai fini della sicurezza antincendio.

L'aggiornamento è coordinato con quello della VRI. Le revisioni sono tracciate nel registro di copertina.

# PE-5 — ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

## PE-5.1 Dati normativi e operativi del sito

✎ I dati anagrafici (ragione sociale, sede, firmatari) sono riportati in copertina e non si ripetono. Questa sezione integra con i dati necessari alla gestione operativa dell'emergenza e alla collocazione normativa del sito.

| RECAPITI OPERATIVI E PRESIDIO |
| --- |
| Recapiti unità produttiva | [Tel. fisso] / [Tel. mobile responsabile] / [e-mail] |
| ASL / ATS territoriale competente | [Denominazione] — Tel. [n.] |
| RSPP (riferimento operativo) | [Nome Cognome] — Tel. [n.] — e-mail [indirizzo] |
| Coordinatore emergenza (turno diurno) | [Nome Cognome] — Tel. [n.] → cfr. PE-5.3 |
| Coordinatore emergenza (turno notturno / fuori orario) | [Nome Cognome] — Tel. [n.] → cfr. PE-5.3 / N.A. |

| PREVENZIONE INCENDI — DPR 151/2011 |
| --- |
| Attività soggetta a DPR 151/2011 | ☐ Sì ☐ No |
| CPI / SCIA in regola | ☐ Sì ☐ No — Scadenza: _______________ |

| GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO — DM 2/9/2021 |
| --- |
| Livello GSA attribuito | ☐ I — Base ☐ II — Avanzato ☐ III — Avanzato per attività complesse |
| Motivazione livello GSA | [Indicare il criterio che determina il livello — es. Rvita, affollamento, sostanze pericolose] |
| Sistema di gestione adottato | ☐ ISO 45001 ☐ UNI-INAIL SGSSL ☐ MOG D.Lgs. 231/01 ☐ Nessuno |

## PE-5.2 Struttura organizzativa GSA — livelli di prestazione (Cap. S.5 DM 3/8/2015)

✎ Il livello GSA determina quali figure organizzative sono obbligatorie. Non è una scelta libera: discende dai criteri di attribuzione del Cap. S.5.

| Livello | Criteri di attribuzione (Cap. S.5 — criterio AND/OR) | Struttura organizzativa minima richiesta |
| --- | --- | --- |
| I — Base | Tutti soddisfatti (AND): occupanti in veglia e familiari, incendi non rapidi (A1/A2), niente sostanze/lavorazioni pericolose, compartimenti ≤ 4.000 m², qf ≤ 1.200 MJ/m². | Responsabile dell'attività + Addetti al servizio antincendio. |
| II — Avanzato | Per esclusione (non rientra in I né III): incendi rapidi (A3/A4), occupanti senza familiarità (B1–B4), compartimenti > 4.000 m² o qf > 68 kgleq/m², sostanze/lavorazioni pericolose fino a 25 persone. | Responsabile + Coordinatore degli addetti del servizio antincendio + Addetti. Piano di emergenza completo obbligatorio. |
| III — Avanzato per attività complesse | Almeno uno (OR): opere vincolate/strategiche (Rbeni 3–4), affollamento elevato (>300/1.000 pax), occupanti degenti > 100 p.l., sostanze/lavorazioni pericolose > 25 persone esposte. | Oltre al Liv. II: Centro di Gestione Emergenze + Unità gestionale GSA + Coordinatore unità gestionale GSA. |

## PE-5.3  Designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza

✎ Obbligatoria ai sensi del DM 2/9/2021, art. 4. La documentazione relativa alla formazione (attestati, date, livelli) è conservata nel DVR.

| Turno / Orario | Nominativo | Coord. | A.I. | P.S. | G.E. | A.S. | Tel. / Contatto diretto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Coord. = Coordinatore Emergenza  |  A.I. = Addetto Antincendio  |  P.S. = Primo Soccorso  |  G.E. = Gestione Emergenza  |  A.S. = Assistenza/Sezionamento impianti

## PE-5.4 Numeri telefonici di emergenza

| Ente / Servizio | Numero | Note operative |
| --- | --- | --- |
| Numero unico emergenza (VVF, 118, PS, CC, Polizia) | 112 | Sempre attivo. Descrivere evento, indirizzo esatto, nominativo chiamante. |
| Centro Antiveleni | [n.] | Per esposizione/ingestione di sostanze pericolose. |
| Centro Antiustioni | [n.] |  |
| Azienda distributrice gas | [n.] | Segnalare perdite/odori. Fornire codice utente. |
| Azienda distributrice elettricità | [n.] | Segnalare guasti/black-out. |
| Azienda distributrice acqua | [n.] | Segnalare perdite o interruzioni. |
| Impiantista elettrico di fiducia | [n.] | Intervento post-guasto, prima della riattivazione. |
| Protezione Civile / Prefettura | [n.] | Per emergenze estese che coinvolgono il territorio. |
| Gestore della struttura / Referente di emergenza | [n.] | [Nome Cognome — Tel.] |

# PE-6 — COMPITI E DEFINIZIONI

✎ I ruoli sotto descritti riprendono la struttura organizzativa minima del Cap. S.5 del DM 3/8/2015 integrata con la prassi operativa del presente Piano. Il 'Coordinatore dell'Emergenza' indicato nelle procedure operative (PE-8, PE-10) corrisponde, a seconda del livello GSA, al Coordinatore degli addetti (Liv. II) o al Coordinatore dell'unità gestionale GSA (Liv. III).

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ (Datore di Lavoro)

— organizza la GSA in esercizio e in emergenza; predispone, attua e verifica periodicamente il Piano di Emergenza;

— provvede alla formazione e informazione del personale su procedure e attrezzature (art. 18 co.1 lett. b TU 81/08);

— nomina le figure della struttura organizzativa (addetti, coordinatore, eventuale unità gestionale GSA);

— se livello GSA III: istituisce l'unità gestionale GSA (Cap. S.5, Tab. S.5-5 DM 3/8/2015).

COORDINATORE DELL'EMERGENZA (Coordinatore addetti Liv. II / Coordinatore unità gestionale GSA Liv. III)

In esercizio:

— sovrintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio; programma la turnazione degli addetti;

— coordina operativamente gli interventi degli addetti e la messa in sicurezza degli impianti;

— si interfaccia con i responsabili delle squadre di soccorso esterne;

— segnala al Responsabile eventuali necessità di modifica delle procedure o non conformità rilevate.

In emergenza:

— si reca sul luogo dell'incidente o raccoglie informazioni dagli addetti; stabilisce l'attivazione dell'allarme generale e dell'evacuazione;

— dispone il primo soccorso di eventuali infortunati e richiede i mezzi pubblici di pronto intervento;

— all'arrivo dei soccorritori fornisce localizzazione, tipologia ed entità dell'evento;

— verifica la presenza di tutti i lavoratori e del personale esterno al punto di raccolta;

— stabilisce il cessato allarme.

COORDINATORE UNITÀ GESTIONALE GSA — solo se Livello III (Cap. S.5.7.7 DM 3/8/2015)

— pianifica e organizza la GSA; predispone le procedure gestionali e operative; aggiorna la documentazione in caso di modifiche;

— rileva le non conformità del sistema antincendio e le segnala al Responsabile;

— in emergenza: prende i provvedimenti necessari in caso di pericolo grave e immediato, anche di interruzione delle attività;

— coordina il Centro di Gestione delle Emergenze (ove presente, cfr. Cap. S.5.7.6 DM 3/8/2015).

ADDETTI ALLE EMERGENZE (Addetti al servizio antincendio)

— estinzione del principio di incendio con i dispositivi di protezione attiva (estintori, idranti, nastri); verifica quotidiana che vie di esodo e uscite siano sgombre e apribili;

— evacuazione delle persone presenti, verificando che non ne resti nessuna indietro, compresi i locali temporaneamente isolati (servizi igienici, depositi secondari);

— assistenza durante l'evacuazione a persone con disabilità o difficoltà (cfr. Circ. MI n. 4/2002; PE-8.3);

— disattivazione degli impianti durante l'evacuazione, secondo la sequenza del PE-8.4;

— primo soccorso in caso di infortunio o malore (cfr. scheda dedicata, PE-10);

— chiamata ai servizi esterni di pronto intervento, su disposizione del Coordinatore, con le informazioni necessarie.

CHIUNQUE

Ogni lavoratore, collaboratore o terzo presente ha l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi anomalia al personale presente, che a sua volta avverte senza ritardo il Coordinatore dell'Emergenza o il suo Vice. Nessuna persona presente può ignorare o ritardare la comunicazione di un pericolo.

# PE-7 — GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Misure da attuare e mantenere durante il normale esercizio dell'attività per garantire l'efficacia delle misure di prevenzione individuate ed evitare l'insorgere di condizioni di rischio. Ogni misura indica: frequenza, responsabile e strumento/modalità operativa.

## PE-7.1 Verifica periodica manutenzione impianti/attrezzature e formazione personale

| Misura | Frequenza | Responsabile | Modalità / Strumento |
| --- | --- | --- | --- |
| Installazione e mantenimento in efficienza attrezzature e dispositivi antincendio tramite contratti con installatori/manutentori qualificati. | All'installazione + rinnovo contrattuale | Datore di lavoro | Contratti attivi per ogni impianto/attrezzatura () |
| Tenuta e aggiornamento del Registro dei Controlli (DM 1/9/2021). | Ad ogni intervento | Addetto A.I. / Ditta manutentrice | Registro cartaceo o digitale disponibile per ispezione VVF. |
| Formazione e informazione del personale (addetti antincendio + tutto il personale). | Iniziale + aggiornamento ogni 5 anni (A.S-R 2025) | Datore di lavoro | Corsi Livello 1/2/3 per addetti; informazione generale per tutto il personale. |

## PE-7.2 Misure preventive di sorveglianza delle sorgenti di innesco ()

| Misura di sorveglianza | Frequenza | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Controllo utilizzo generatori di calore secondo istruzioni costruttore. | Ogni turno | Preposto / Operatore |
| Confinamento sorgenti di calore pericolose tramite elementi REI. | Permanente — verifica mensile | Preposto |
| Controllo conformità impianti elettrici (DPR 462/01). | Periodicità normativa | Organismo notificato |
| Manutenzione apparecchiature elettriche/meccaniche; riparazione/sostituzione se danneggiate. | Continua | Preposto / Manutentore |
| Pulizia e manutenzione condotti di ventilazione e canne fumarie. | Almeno annuale | Ditta specializzata |
| Permessi di lavoro per operazioni a fiamma libera (manutentori, appaltatori, DUVRI). | Ad ogni intervento a caldo | Preposto / Datore di lavoro |
| Aree non fumatori identificate e segnalate; regolamentazione del fumo nelle restanti aree. | Permanente | Datore di lavoro |
| Divieto d'uso di fiamme libere nelle aree a rischio specifico (). | Permanente | Tutto il personale |
| Controllo processi di lavoro pericolosi secondo istruzioni operative specifiche. | Continua | Preposto |

## PE-7.3 Misure precauzionali — materiali combustibili e sostanze pericolose ()

| Misura precauzionale | Frequenza | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Monitoraggio quantità materiali combustibili/infiammabili: mantenere il minimo necessario all'esercizio (soglia qf > 900 MJ/m², ). | Continua | Lavoratore / Preposto |
| Verifica corretto stoccaggio materiali infiammabili e stato dei locali di deposito. | Settimanale | Preposto |
| Controllo integrità rivestimenti di arredi e imbottiti per evitare innesco diretto. | Mensile | Preposto |
| Gestione conforme di rifiuti e scarti di lavorazione (in particolare se infiammabili/pericolosi). | Continua | Lavoratore / Preposto |

## PE-7.4 Misure di sicurezza — vie di esodo, presidi e occupanti

| Misura | Frequenza | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Sgombero e percorribilità vie di esodo; apribilità porte lungo il percorso. | Ogni turno | Addetto A.I. |
| Manutenzione vie di esodo e presidi antincendio (schema VRI Cap. 5, DM 1/9/2021). | Secondo schema manutenzione | Ditta manutentrice |
| Verifica affollamento effettivo entro i limiti VRI §1.1 (comprese punte stagionali/occasionali). | Continua — picco di presenza | Preposto / Coordinatore |
| Gestione presenza terzi non familiari (visitatori, manutentori, appaltatori DUVRI). | Ad ogni accesso | Preposto |
| Verifica coerenza addetti presenti / organico dichiarato (). | Ad ogni variazione di turno | Datore di lavoro |

# PE-8 — GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

La gestione in emergenza prevede l'attivazione del Piano di Emergenza, l'esodo degli occupanti e la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti (DM 2/9/2021 art. 4; Cap. S.5.8 DM 3/8/2015).

## PE-8.1  Individuazione degli scenari

Gli scenari di riferimento sono quelli individuati nel DVR. Le procedure operative per ciascuno scenario sono le schede PE-10. L'emergenza è classificata come contenuta o estesa secondo la definizione al PE-2.

## PE-8.2  Sequenza operativa generale

| PE-8.2 — SEQUENZA OPERATIVA GENERALE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Tutti gli Addetti A.I. e A.S. ¦ Tutti i lavoratori |  |
| 1 | RILEVAZIONE: Chi rileva l'anomalia avverte IMMEDIATAMENTE il Coordinatore e gli altri lavoratori presenti. |

▼

| 2 | PREALLERTA: I lavoratori interrompono le attività e si tengono pronti ad organizzare l'eventuale evacuazione. |
| --- | --- |

▼

| 3 | VALUTAZIONE: Il Coordinatore e gli addetti si portano sul luogo e ne valutano entità e tipo di emergenza. |
| --- | --- |

▼

| 4 | ITERVENTO PRELIMINARE: Se l'evento è contenibile: gli addetti A.I. intervengono con i presidi disponibili per circoscriverlo. |
| --- | --- |

▼

| 5 | ALLARME GENERALE: Se non contenibile: il Coordinatore attiva l'allarme generale, ordina l'evacuazione e dispone la chiamata al 112. |
| --- | --- |

▼

| 6 | MESSA IN SICUREZZA. Gli addetti A.S. disattivano gli impianti nella sequenza indicata al PE-8.4. |
| --- | --- |

▼

| 7 | EVACUAZIONE: Il personale raggiunge il punto di raccolta. Gli addetti verificano la presenza di tutti, compresi terzi. |
| --- | --- |

▼

| 8 | ACCOGLIENZA SOCCORSI: Il Coordinatore accoglie i soccorritori: tipo evento, entità, localizzazione, persone mancanti. |
| --- | --- |

▼

| 9 | CESSATO ALLARME: disposto esclusivamente dal Coordinatore su indicazione dei soccorritori o a evento risolto. |
| --- | --- |

## PE-8.3  Assistenza a persone con disabilità (Circ. MI n. 4/2002)

| PE-8.3 — ASSISTENZA PERSONE CON DIFFICOLTÀ |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Addetti A.S. designati |  |
| 1 | DIFFICOLTÀ MOTORIE — Accompagnamento fisico verso uscita o spazio calmo. NON usare ascensori. Assistere fino al punto di raccolta. |

▼

| 2 | DIFFICOLTÀ VISIVE — Guida vocale e contatto fisico diretto. Avvisare prima di ogni cambio di direzione o dislivello. |
| --- | --- |

▼

| 3 | DIFFICOLTÀ UDITIVE — Segnale visivo o contatto fisico per avvisare. Verificare che la persona abbia ricevuto e compreso l'allarme. |
| --- | --- |

▼

| 4 | DIFFICOLTÀ COGNITIVE — Accompagnamento diretto e continuo fino al punto di raccolta. Non lasciare la persona sola. |
| --- | --- |

## PE-8.4  Sequenza di disattivazione degli impianti

✎ Compilare le ubicazioni prima della firma. La disattivazione è eseguita SOLO se in condizioni di sicurezza per l'addetto A.S.

| PE-8.4 — SEQUENZA DISATTIVAZIONE IMPIANTI |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Addetti A.S. designati |  |
| 1 | INTERCETTAZIONE DEL GAS — Chiudere la valvola di intercettazione. Ubicazione: _______________________ |

▼

| 2 | SEZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA — Portare l'interruttore generale in posizione OFF. Ubicazione quadro: _______________________ |
| --- | --- |

▼

| 3 | SEZIONAMENTO VENTILAZIONE — Spegnere ventilazione forzata e climatizzazione per non alimentare i fumi. Ubicazione: _______________________ |
| --- | --- |

▼

| 4 | INTERCETTAZIONE ACQUA (solo se necessario) — Chiudere la valvola principale solo in caso di allagamento o incendio in locale tecnico. Ubicazione: _______________________ |
| --- | --- |

⚠ La disattivazione è eseguita SOLO se in condizioni di sicurezza. In caso di pericolo immediato, l'addetto si allontana e segnala al Coordinatore.

## PE-8.5  Modello di chiamata di emergenza (112)

TESTO STANDARDIZZATO

«Sono [nome cognome] dell'azienda [ragione sociale], ubicata in [indirizzo completo con CAP]. Richiedo l'intervento per [tipo evento: incendio in corso / fuga di gas / infortunio grave / altro]. Le persone coinvolte sono [N.] / non sono note al momento. [Eventualmente: è presente una persona con disabilità motoria che non ha ancora raggiunto il punto di raccolta.] Il mio numero è [n.]. Resto in attesa delle vostre indicazioni.»

DOPO LA CHIAMATA: non riagganciare fino a che l'operatore non ha confermato la ricezione. Un addetto attende i soccorritori all'accesso principale per guidarli sul posto.

## PE-8.6  Gestione allarme da Centrale AI / IRAI

| DATI OPERATIVI CENTRALE AI |
| --- |
| IRAI presente | ☐ Sì ☐ No — se No, questa sezione non si applica |
| Ubicazione centrale | [Locale/piano — indicare su planimetria Allegato B] |
| Addetto designato alla lettura | [Nome Cognome] — vedi tabella addetti PE-5.3 |
| Ditta manutenzione IRAI | [Denominazione] — Tel. [n.] |

| PE-8.6 — SEQUENZA ALLARME DA CENTRALE AI |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetto A.I. designato alla centrale |  |
| 1 | La centrale segnala ALLARME o PREALLARME. L'addetto A.I. legge il display: zona interessata, tipo segnale (rivelatore/pulsante manuale/guasto). NON disattivare la centrale prima della verifica. |

▼

| 2 | L'addetto si porta IMMEDIATAMENTE nella zona indicata. Porta con sé il telefono. NON aprire porte calde o con fumo ai bordi. |
| --- | --- |

▼

| 3 | INCENDIO CONFERMATO (fumo, fiamme, calore anomalo)? → SÌ: vai al punto 4. NO → Falso allarme: comunicare al Coordinatore, reset centrale (solo addetto formato), registrare nel Registro dei Controlli (ora, zona, segnale, causa). |
| --- | --- |

▼

| 4 | ALLARME GENERALE — Il Coordinatore attiva l'allarme, ordina l'evacuazione e dispone la chiamata al 112. Segnalare che l'allarme proviene dalla centrale AI (zona e tipo rivelatore). |
| --- | --- |

▼

| 5 | Applicare la procedura di evacuazione generale — PE-8.2 fasi 5→9. |
| --- | --- |

⚠ Il reset della centrale AI deve essere eseguito SOLO dopo verifica fisica. Ogni evento (allarme, falso allarme, reset) va registrato nel Registro dei Controlli (DM 1/9/2021): data/ora, zona, segnale, causa, operatore.

# PE-9 — CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

## PE-9.1 Dati generali dell'edificio

| Profilo di rischio vita Rvita | [XX] — (δocc = [X] × δα = [X]) |
| --- | --- |
| Profilo Rbeni | [0–4] — |
| Profilo Rambiente | [0–1] — |
| Carico di incendio specifico qf,d | [X MJ/m²] — — Classe REI richiesta: [REI X] |
| N. piani / Quote / Altezza antincendio | [N. fuori terra] + [N. interrati] — Quota PT: [X] m — Altezza antincendio: [X] m |
| Vie di esodo | N. uscite: [N] — Larghezza moduli: [N] — Les max: [X m] — Lcc max: [X m] — |
| Rivelazione e allarme incendio (IRAI) | [Tipologia, funzioni A/B/C/D/L] — UNI 9795 — |
| Impianti di estinzione | [Estintori n. [X] tipo [Y] — Idranti n. [X] — Sprinkler: Sì/No] — |
| Illuminazione di emergenza | [Conforme EN 1838 — autonomia: ≥ [X] min] — |
| Punto di raccolta principale | [Ubicazione — cfr. Allegato B planimetria] |
| Punto di raccolta alternativo | [Ubicazione alternativa / N.A.] |

## PE-9.2 Dettaglio per area / zona dell'attività

✎ Compilare una riga per ogni area individuata alla VRI §1.1/§1.3. Ogni zona deve avere un riferimento operativo immediato. Aggiungere righe secondo necessità.

| Area / Zona | Descrizione e rischio specifico () | Aff. max | Uscite di riferimento (n. / largh.) | Presidi in zona | Addetto/i di riferimento (turno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Area produzione/lavorazione] | [Lavorazioni a caldo, macchinari, carico qf,d] | [N.] | [Uscita n. / X m] | [Est. n., tipo; idrante] | [Nominativo / turno] |
| [Deposito / magazzino] | [Materiali stoccati, soglia qf,d] | [N.] | [Uscita n. / X m] | [Est. n., tipo] | [Nominativo / turno] |
| [Uffici / spogliatoi] | [Rischio ordinario] | [N.] | [Uscita n. / X m] | [Est. n., tipo] | [Nominativo / turno] |
| [Locali tecnici] | [Impianti, quadri, centrale termica] | [N.] | [Uscita n. / X m] | [Est. n., tipo] | [Nominativo / turno] |
| [Aggiungere righe per ogni area] |  |  |  |  |  |

# PE-10 — PROCEDURE DI EMERGENZA

✎ Schede operative per scenario. Adattare ogni scheda alle specificità dell'attività, ai presidi installati e agli scenari individuati in VRI. Eliminare le schede non pertinenti motivandone l'esclusione in calce alla scheda stessa.

| SCHEDA 1 — ALLARME ED EVACUAZIONE GENERALE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Tutti gli Addetti A.I. e A.S. ¦ Tutti i lavoratori |  |
| 1 | Chiunque rilevi una situazione di pericolo grave e immediato contatta IMMEDIATAMENTE il Coordinatore e gli addetti alle emergenze, senza ritardo e senza tentare di valutare da soli l'entità dell'evento. |

▼

| 2 | Il Coordinatore e gli addetti si portano sul luogo per valutare l'entità dell'evento; il Coordinatore stabilisce se dare l'allarme generale e chiamare i soccorsi esterni (112). |
| --- | --- |

▼

| 3 | Al segnale di allarme generale, lavoratori e terzi interrompono immediatamente le attività e attendono le indicazioni degli addetti. NESSUNO agisce di propria iniziativa. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Gli addetti A.I., senza mettere a repentaglio la propria incolumità, verificano i locali in successione chiudendo le porte alle proprie spalle. NON aprire porte calde o con fumo visibile ai bordi. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Gli addetti A.S. disattivano gli impianti nella sequenza del PE-8.4. Il Coordinatore o persona incaricata esegue la chiamata al 112 (cfr. modello PE-8.5). |
| --- | --- |

▼

| 6 | L'evacuazione segue, ove previsto dal progetto approvato, lo schema dell'esodo: prima il compartimento interessato, poi quelli adiacenti. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Tutti raggiungono il punto di raccolta senza correre né spingere. Gli addetti verificano la presenza di tutti (lavoratori + terzi), segnalando eventuali assenti al Coordinatore. |
| --- | --- |

▼

| 8 | Il Coordinatore accoglie i soccorritori, fornisce informazioni su tipo, entità e localizzazione dell'evento e sull'eventuale presenza di persone non ancora evacuate. |
| --- | --- |

▼

| 9 | Il Coordinatore dispone il cessato allarme solo su indicazione dei soccorritori o a evento autonomamente risolto e sicurezza verificata. |
| --- | --- |

| SCHEDA 2 — INCENDIO DI RIDOTTE DIMENSIONI (principio di incendio circoscrivibile) |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti A.I. designati |  |
| 1 | Chi rileva il principio di incendio avverte immediatamente il Coordinatore e gli addetti, e allontana lavoratori e terzi dalla zona interessata. |

▼

| 2 | Gli addetti A.I. verificano la classe del fuoco e intervengono con l'estintore idoneo (dotazione per area): NON usare acqua su fuochi elettrici o di classe B/D. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Durante l'intervento, un secondo addetto sorveglia le vie di fuga e tende pronta la comunicazione al 112 in caso di peggioramento. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se il fuoco è domato: verificare che non riprenda per almeno 10 minuti. Arieggiare il locale. Redigere una breve nota dell'evento nel Registro dei Controlli. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Se il fuoco non viene contenuto entro 60 secondi dall'inizio dell'intervento: INTERROMPERE, allontanarsi, attivare l'allarme generale ed applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 6 | I rifiuti derivanti dall'intervento (estintore scaricato, residui combusti) sono trattati come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/06. |
| --- | --- |

⚠ Se anche solo uno degli addetti ha dubbi sulla contenibilità dell'evento, applicare immediatamente la SCHEDA 1.

| SCHEDA 3 — INCENDIO IN AREA A RISCHIO SPECIFICO () |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti A.I. con formazione specifica per l'area |  |
| 1 | Interrompere immediatamente le lavorazioni in corso nell'area e allontanare il personale. |

▼

| 2 | Valutare se le sostanze pericolose stoccate nell'area () possono essere coinvolte: in tal caso NON intervenire con estintori se non formati per le classi specifiche e non dotati dei DPI previsti dalla SDS. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Recuperare la scheda di sicurezza (SDS) della sostanza coinvolta: sarà consegnata ai soccorritori all'arrivo. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Attivare l'allarme generale ed applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Fornire ai soccorritori (112 — VVF): tipo di sostanza coinvolta, quantità stimata, ubicazione precisa nell'area, presenza di altri materiali combustibili adiacenti. |
| --- | --- |

⚠ Per le aree a rischio specifico individuate in VRI §1.3, l'intervento con presidi portatili è consentito solo se gli addetti hanno ricevuto formazione specifica e sono dotati dei DPI adeguati.

| SCHEDA 4 — INCENDIO DURANTE LAVORAZIONI A CALDO (saldatura, taglio, molatura) |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Preposto / Operatore ¦ Addetto A.I. di area |  |
| 1 | L'operatore interrompe IMMEDIATAMENTE la lavorazione e si allontana dalla fonte se le condizioni lo consentono in sicurezza. |

▼

| 2 | Verificare che il permesso di lavoro a fiamma libera (se richiesto dal DUVRI o dalle procedure interne) indichi le misure compensative: teli ignifughi, presidio con estintore idoneo, sorveglianza post-lavoro. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Se il principio di incendio è contenibile, l'addetto A.I. presente nell'area interviene con l'estintore idoneo (dotazione specifica). |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se l'incendio coinvolge materiali combustibili adiacenti o non è domato in 60 secondi: applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Al termine di ogni lavorazione a caldo: sorveglianza post-lavoro per il tempo indicato nel permesso (min. 60 minuti) prima di considerare l'area sicura. |
| --- | --- |

| SCHEDA 5 — FUGA DI GAS METANO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetto A.S. designato |  |
| 1 | In presenza di odore di gas: NON azionare interruttori elettrici, NON usare fiamme libere, NON usare il cellulare nell'area interessata. |

▼

| 2 | Il Coordinatore chiude la valvola di intercettazione del gas (ubicazione: cfr. PE-8.4 / Allegato B planimetria). |
| --- | --- |

▼

| 3 | Arieggiare immediatamente i locali (aprire porte e finestre): NON farlo con macchinari elettrici se nell'area interessata. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se l'odore persiste dopo l'intercettazione: evacuare l'area ed applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Contattare il gestore della rete gas per il pronto intervento (cfr. PE-5.4). Contattare i VVF se l'odore è intenso o si estende. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Prima della riattivazione: attendere l'intervento del gestore e la sua dichiarazione di sicurezza. |
| --- | --- |

| SCHEDA 6 — GUASTO ELETTRICO / BLACK-OUT |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetto A.S. / Impiantista elettrico |  |
| 1 | Verificare che il guasto non sia limitato all'unità produttiva; contattare il gestore per segnalazioni di disservizi sulla rete. |

▼

| 2 | NON intervenire autonomamente sui quadri elettrici principali. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Se si attiva l'illuminazione di emergenza: gli addetti invitano il personale a seguire le vie di esodo illuminate verso il punto di raccolta o a restare nelle proprie postazioni in attesa di indicazioni del Coordinatore. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se l'illuminazione di emergenza NON si attiva: invitare il personale a restare fermo in attesa di lampade portatili o di chiarimento della situazione. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Il Coordinatore valuta se disporre l'evacuazione precauzionale dell'area interessata. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Prima della riattivazione dell'energia: l'impiantista elettrico verifica l'assenza di danni o cortocircuiti. NON riattivare autonomamente dopo un incendio o un allagamento. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Segnalare l'evento nel Registro dei Controlli anche se risolto autonomamente. |
| --- | --- |

| SCHEDA 7 — INCENDIO O GUASTO SU QUADRO ELETTRICO DI POTENZA |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetto A.I. con formazione specifica (classe E) ¦ Impiantista elettrico |  |
| 1 | Chi rileva fumo, scintille, odore di bruciato o rumori anomali da un quadro elettrico avverte immediatamente il Coordinatore. NON intervenire direttamente sul quadro. |

▼

| 2 | NON usare acqua o estintori a schiuma su impianti sotto tensione. Usare SOLO estintori a CO₂ o a polvere (classe elettrica) se l'addetto è formato e l'intervento è sicuro. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Il Coordinatore dispone, ove possibile in sicurezza, il sezionamento dell'alimentazione a monte tramite l'interruttore generale o di zona (cfr. schema elettrico — Allegato B). |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se il principio di incendio non è immediatamente contenibile: applicare la SCHEDA 1, segnalando la natura elettrica dell'evento ai soccorritori. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Prima della riattivazione: verifica da parte dell'impiantista elettrico abilitato e, ove necessario, dell'organismo notificato (DPR 462/01). |
| --- | --- |

| SCHEDA 8 — SVERSAMENTO O FUORIUSCITA DI SOSTANZE INFIAMMABILI / PERICOLOSE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti A.I./A.S. con formazione specifica ¦ Preposto |  |
| 1 | Chi rileva lo sversamento avverte il Coordinatore e si allontana dall'area. NON azionare interruttori o usare cellulari nell'area interessata. |

▼

| 2 | Il Coordinatore valuta l'entità e dispone l'allontanamento del personale dalle zone limitrofe e la sospensione delle lavorazioni nelle aree adiacenti. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Recuperare la scheda di sicurezza (SDS) della sostanza coinvolta: definisce DPI necessari e misure di contenimento. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Gli addetti formati intervengono con materiali assorbenti/contenimento SOLO se in condizioni di sicurezza e con i DPI previsti dalla SDS. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Se lo sversamento non è contenibile o coinvolge sostanze ad alta pericolosità: chiamare i VVF (112) e applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Lo smaltimento dei materiali contaminati segue la normativa sui rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06). Non procedere alla pulizia ordinaria senza qualifica adeguata. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Segnalare l'evento all'RSPP per la valutazione di eventuali aggiornamenti del DVR/VRI. |
| --- | --- |

| SCHEDA 9 — INFORTUNIO O MALORE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti P.S. designati |  |
| 1 | Chi rileva l'infortunio/malore avverte immediatamente il Coordinatore e gli addetti al primo soccorso. |

▼

| 2 | Gli addetti P.S. verificano le condizioni della persona, prestano le prime cure se formati, recuperano il materiale dalla cassetta/kit di primo soccorso e indossano guanti monouso. |
| --- | --- |

▼

| 3 | NON abbandonare l'infortunato. Chiamare il 112 e seguire scrupolosamente le indicazioni degli operatori. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Il trasporto al pronto soccorso ospedaliero è autorizzato ESCLUSIVAMENTE dagli operatori del 112. NON spostare l'infortunato autonomamente salvo pericolo imminente per l'incolumità. |
| --- | --- |

▼

| 5 | In caso di intossicazione da sostanze pericolose: recuperare la SDS della sostanza e consegnarla ai soccorritori. Contattare il Centro Antiveleni se indicato (cfr. PE-5.4). |
| --- | --- |

▼

| 6 | Mantenere a distanza il resto del personale per non ostacolare le operazioni di soccorso. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Redigere immediatamente la documentazione di infortunio (modulo interno + comunicazione INAIL entro i termini di legge). |
| --- | --- |

⚠ Se l'infortuno è grave (perdita di conoscenza, difficoltà respiratorie, emorragie importanti, sospetta frattura vertebrale): NON spostare la persona. Attendere il 118.

| SCHEDA 10 — EMERGENZA IN PRESENZA DI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE O DITTE ESTERNE (DUVRI) |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Referente ditta esterna ¦ Preposto |  |
| 1 | Gli operatori di carrelli elevatori, gru o altri mezzi di movimentazione, al segnale di allarme, arrestano IMMEDIATAMENTE il mezzo in posizione di sicurezza (non ostruendo vie di esodo), abbassano eventuali carichi sollevati e disinseriscono il motore. |

▼

| 2 | Il personale di ditte esterne (DUVRI) segue le medesime procedure di evacuazione del personale interno. Il referente della ditta esterna si coordina con il Coordinatore per la verifica dei presenti del proprio personale. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Gli addetti verificano che l'area di evacuazione non sia interessata da carichi sospesi, mezzi in movimento o lavorazioni non ancora messe in sicurezza. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Il Coordinatore, nel fornire le informazioni ai soccorritori, segnala la presenza di mezzi di movimentazione e di personale esterno non pienamente familiare con i luoghi. |
| --- | --- |

▼

| 5 | La presenza di ditte esterne è comunicata preventivamente al Coordinatore all'inizio di ogni giornata lavorativa in cui sono presenti. |
| --- | --- |

| SCHEDA 11 — ALLAGAMENTO INTERNO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetto A.S. designato |  |
| 1 | Chi rileva la perdita d'acqua avverte immediatamente il Coordinatore. |

▼

| 2 | Se la perdita è nei servizi igienici: chiudere il rubinetto centrale del locale. Se è una rottura di tubazione: tentare la chiusura dal contatore esterno. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Gli addetti A.S. disattivano l'energia elettrica nei locali interessati o, se necessario, nell'intero edificio (cfr. PE-8.4). |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se l'allagamento si estende o non è contenibile: applicare la SCHEDA 1. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Contattare il gestore della rete idrica e, se necessario, i VVF. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Prima della riattivazione dell'energia elettrica: verifica che l'acqua non abbia raggiunto punti pericolosi, con intervento dell'impiantista elettrico. |
| --- | --- |

| SCHEDA 12 — EVENTO SISMICO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Tutti i lavoratori |  |
| 1 | Durante la scossa: ripararsi sotto un tavolo robusto o in un vano porta portante. NON uscire durante la scossa. |

▼

| 2 | Al termine della scossa: avvertire il Coordinatore, che valuta se procedere all'evacuazione. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Controllare — senza accendere fiamme libere né luci — eventuali perdite di gas (odore). Se presenti: aprire porte e finestre e applicare la SCHEDA 5. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Gli addetti A.S. disattivano le utenze e assistono l'evacuazione lungo le vie di fuga. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Tutti raggiungono il punto di raccolta. Segnalare al Coordinatore eventuali infortuni o persone intrappolate. |
| --- | --- |

▼

| 6 | NON usare il telefono né l'automobile, per non intasare linee e strade riservate ai soccorsi. Usare SOLO per contattare il 112. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Il Coordinatore stabilisce la ripresa dell'attività SOLO dopo verifica dell'assenza di danni strutturali, con l'intervento di autorità tecniche se necessario. |
| --- | --- |

| SCHEDA 13 — ATTACCO DI VESPE, CALABRONI O IMENOTTERI |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti P.S. (in caso di punture) |  |
| 1 | Chi individua un nido o uno sciame avverte immediatamente il Coordinatore. NON disturbare o avvicinarsi al nido autonomamente. |

▼

| 2 | Il Coordinatore fa allontanare il personale dall'area interessata in modo calmo e ordinato, senza movimenti bruschi che possano provocare l'attacco degli insetti. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Isolare la zona: chiudere porte e finestre dell'area interessata; apporre segnaletica provvisoria che vieti l'accesso. |
| --- | --- |

▼

| 4 | In caso di punture multiple o di persona con reazione allergica nota (anafilassi): chiamare immediatamente il 112. Utilizzare l'adrenalina auto-iniettabile (EpiPen) se disponibile e indicato dalla scheda sanitaria del lavoratore. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Per punture singole senza reazione: allontanare il soggetto dall'area, applicare ghiaccio/impacco freddo. Monitorare per 30 minuti per eventuali reazioni ritardate. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Il Coordinatore contatta una ditta specializzata in disinfestazione per la rimozione del nido in sicurezza. NON procedere autonomamente. |
| --- | --- |

▼

| 7 | L'area rimane interdetta fino all'intervento della ditta e alla conferma di avvenuta bonifica. |
| --- | --- |

⚠ Se il lavoratore è già noto come allergico agli imenotteri, verificare preventivamente che abbia sempre con sé l'auto-iniettore e che sia noto ai colleghi del turno.

| SCHEDA 14 — RISSA TRA LAVORATORI, COLLABORATORI O TERZI PRESENTI |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Chiunque — NON intervenire fisicamente |  |
| 1 | Chi assiste a una rissa NON tenta di intervenire fisicamente: rischio di farsi del male o di aggravare la situazione. Allontanarsi in modo calmo. |

▼

| 2 | Avvertire immediatamente il Coordinatore. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Il Coordinatore valuta se è possibile intervenire verbalmente per sedare i contendenti; se non è possibile o la situazione è pericolosa, chiama le forze dell'ordine (112) senza indugio. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Allontanare dall'area gli altri lavoratori e i terzi presenti, in particolare bambini o persone vulnerabili. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Se vi sono feriti o persone incoscienti: chiamare il 118/112 e applicare la SCHEDA 9 (infortunio/malore). |
| --- | --- |

▼

| 6 | Non lasciare soli eventuali feriti in attesa dei soccorsi. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Il Coordinatore documenta l'accaduto (ora, persone coinvolte, testimoni) per le comunicazioni obbligatorie al datore di lavoro e, se del caso, all'autorità giudiziaria. |
| --- | --- |

| SCHEDA 15 — RAPINA O MINACCIA PERSONALE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Chiunque — NON resistere |  |
| 1 | In caso di rapina o minaccia armata: MANTENERE LA CALMA. Non opporre resistenza. Obbedire alle istruzioni del rapinatore senza discussioni o movimenti bruschi. |

▼

| 2 | NON fissare negli occhi il rapinatore. NON compiere azioni improvvise. NON cercare di essere eroi: nessun bene materiale vale un'incolumità. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Memorizzare (senza essere vistosi) caratteristiche del/dei responsabile/i: altezza, corporatura, abbigliamento, voce, lingua parlata, veicoli. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Appena le condizioni lo consentono in sicurezza: avvertire il Coordinatore e chiamare le forze dell'ordine (112). NON toccare nulla di quanto ha toccato il rapinatore (prove). |
| --- | --- |

▼

| 5 | Il Coordinatore chiude l'accesso all'area e impedisce l'ingresso o l'uscita di personale fino all'arrivo delle forze dell'ordine. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Supportare psicologicamente i lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro valuta il ricorso al supporto psicologico professionale post-evento. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Compilare il verbale di primo intervento per le forze dell'ordine e documentare l'accaduto per le comunicazioni obbligatorie. |
| --- | --- |

⚠ La sicurezza delle persone presenti viene SEMPRE PRIMA di qualsiasi bene materiale.

| SCHEDA 16 — MINACCIA BOMBA O OGGETTO SOSPETTO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Chiunque |  |
| 1 | Chi riceve una minaccia telefonica o scritta NON riattacca: cerca di prolungare la telefonata, annotando ora, tono della voce, rumori in sottofondo. Avvisa immediatamente il Coordinatore. |

▼

| 2 | Chi individua un oggetto sospetto (pacco non atteso, borsa abbandonata, involucro insolito) NON tocca, NON sposta, NON usa dispositivi radio/cellulari nelle immediate vicinanze. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Il Coordinatore chiamare immediatamente le forze dell'ordine (112), descrivendo: ubicazione precisa dell'oggetto, sue caratteristiche fisiche, eventuali suoni o liquidi fuoriuscenti. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Avviare IMMEDIATAMENTE l'evacuazione dell'edificio o dell'area interessata, applicando la SCHEDA 1. Il perimetro di sicurezza è stabilito dalle forze dell'ordine (generalmente almeno 100 m). |
| --- | --- |

▼

| 5 | NON rientrare nell'edificio fino al nulla osta delle autorità competenti. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Tenere libere le vie di accesso per i soccorsi. Il Coordinatore resta a disposizione delle forze dell'ordine all'esterno del perimetro di sicurezza. |
| --- | --- |

⚠ In caso di dubbio tra oggetto sospetto e falso allarme: EVACUARE SEMPRE. Il costo di un'evacuazione inutile è incomparabilmente inferiore al rischio.

| SCHEDA 17 — EMERGENZA ESTERNA: NUBE TOSSICA O INCIDENTE INDUSTRIALE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Tutti i lavoratori |  |
| 1 | In caso di avviso dalla Protezione Civile, dai VVF o da sirene di allarme del territorio: NON uscire dall'edificio spontaneamente. |

▼

| 2 | Il Coordinatore sintonizza radio o TV su canali ufficiali (RAI, TGR, canali Protezione Civile regionali) o segue le indicazioni delle forze dell'ordine che potrebbero bussare alla porta. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Procedura di confinamento (se indicato dalle autorità): chiudere porte, finestre e prese d'aria. Sigillare con nastro adesivo e stracci bagnati le fessure sotto le porte. Spegnere impianti di ventilazione e climatizzazione. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Se l'evacuazione è ordinata dalle autorità: uscire rapidamente, coprendo naso e bocca con un panno bagnato; spostarsi in direzione perpendicolare al vento (non contro il vento, non nella stessa direzione). |
| --- | --- |

▼

| 5 | Il Coordinatore verifica la presenza di tutti e comunica la situazione al 112 (segnalare presenza di eventuali persone con difficoltà motorie che non possono evacuare autonomamente). |
| --- | --- |

▼

| 6 | Seguire ESCLUSIVAMENTE le istruzioni delle autorità: non interpretare autonomamente la situazione e non diffondere voci non confermate. |
| --- | --- |

⚠ Canali ufficiali: RAI Radio 1, sito Protezione Civile regionale, app 'IT-alert'. Salvare il numero della Prefettura nei recapiti di emergenza (cfr. PE-5.4).

| SCHEDA 18 — PERSONA INTRAPPOLATA, DISPERSA O INACCESSIBILE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti A.I. (solo se struttura sicura) |  |
| 1 | Al punto di raccolta, il Coordinatore accerta che una o più persone manchino all'appello. Raccogliere informazioni: ultima posizione nota, area di competenza, eventuali difficoltà motorie. |

▼

| 2 | Se la struttura è sicura e l'assenza è recente: un addetto (non da solo) torna a verificare le aree probabili di presenza (servizi igienici, locali secondari, depositi). NON entrare in aree con fumo denso o rischio strutturale. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Se la struttura non è sicura o l'accesso è impedito: NON entrare. Riferire immediatamente ai soccorritori all'arrivo (VVF) la posizione probabile della persona e le sue caratteristiche (nome, abbigliamento, eventuale disabilità). |
| --- | --- |

▼

| 4 | I VVF dispongono di attrezzature e formazione per la ricerca in ambienti pericolosi. Non ostacolare il loro operato e fornire ogni informazione utile (piantina, codici di accesso, posizione di quadri elettrici). |
| --- | --- |

▼

| 5 | Il Coordinatore mantiene il personale al punto di raccolta durante le operazioni di ricerca. Nessuno rientra nell'edificio senza autorizzazione dei VVF. |
| --- | --- |

▼

| 6 | In caso di persona intrappolata (porta bloccata, macerie): mantenere il contatto vocale, rassicurarla, comunicarne la posizione ai VVF senza tentare manovre di soccorso non qualificate. |
| --- | --- |

⚠ La sicurezza degli addetti che cercano ha la stessa priorità della sicurezza della persona dispersa. Nessun soccorso improvvisato in ambienti a rischio.

| SCHEDA 19 — CROLLO PARZIALE O CEDIMENTO STRUTTURALE |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Chiunque |  |
| 1 | Chi avverte rumori anomali (crepe, scricchiolii), vede deformazioni strutturali o è testimone di un crollo parziale: allontanarsi immediatamente dall'area, senza raccogliere oggetti personali. |

▼

| 2 | Avvertire immediatamente il Coordinatore. NON rientrare nell'area per nessun motivo. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Il Coordinatore attiva l'allarme generale ed applica la SCHEDA 1, con attenzione a percorsi di esodo alternativi se le vie abituali sono compromesse. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Chiamare i VVF (112): segnalare tipo di crollo, area interessata, presenza di persone nell'area al momento dell'evento. |
| --- | --- |

▼

| 5 | Verificare la presenza di tutti al punto di raccolta. Segnalare ai VVF eventuali dispersi con indicazione della loro ultima posizione. |
| --- | --- |

▼

| 6 | NON rientrare nell'edificio fino al nulla osta dei VVF e, se necessario, del Genio Civile o di un tecnico strutturista incaricato dalle autorità. |
| --- | --- |

▼

| 7 | Il datore di lavoro avvia immediatamente l'indagine tecnica sulle cause e ne informa i VVF e l'autorità giudiziaria competente. |
| --- | --- |

⚠ Le strutture danneggiate da un crollo parziale sono instabili: il rischio di crollo secondario è elevato nelle prime ore. Nessun accesso non autorizzato.

| SCHEDA 20 — PERSONA IN STATO DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE (alcol, droghe, farmaci) |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILI: Coordinatore dell'Emergenza ¦ Addetti P.S. — NON intervenire fisicamente da soli |  |
| 1 | Chi individua una persona in stato di evidente alterazione (comportamento incoerente, difficoltà di coordinazione, aggressività immotivata, confusione spazio-temporale) avverte il Coordinatore senza avvicinarsi da soli. |

▼

| 2 | NON confrontare la persona, non alzare la voce, non fare movimenti bruschi. Mantenere la calma e una distanza di sicurezza. Una persona alterata è imprevedibile anche se non aggressiva. |
| --- | --- |

▼

| 3 | Allontanare dall'area gli altri lavoratori e i terzi presenti, in modo discreto e senza creare agitazione. |
| --- | --- |

▼

| 4 | Il Coordinatore valuta: se la persona è in pericolo di vita (incosciente, difficoltà respiratorie, convulsioni) → chiamare immediatamente il 112, applicare la SCHEDA 9 (infortunio/malore). Se la persona è cosciente ma alterata → chiamare il 112 per supporto e seguire le indicazioni dell'operatore. |
| --- | --- |

▼

| 5 | NON lasciare sola la persona. NON tentare di tenerla ferma fisicamente salvo pericolo immediato per sé o per altri. NON somministrare acqua, cibo o farmaci senza indicazione del 118. |
| --- | --- |

▼

| 6 | Se la persona diventa violenta: applicare la SCHEDA 14 (rissa) e allontanarsi in sicurezza attendendo i soccorsi. |
| --- | --- |

▼

| 7 | All'arrivo del 118 o delle forze dell'ordine: riferire comportamento osservato, sostanze eventualmente visibili, quanto tempo è trascorso dall'inizio dell'episodio. |
| --- | --- |

▼

| 8 | Il Coordinatore documenta l'accaduto e avvia le comunicazioni obbligatorie al datore di lavoro, che valuta la necessità di segnalazione al medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/08) e all'autorità competente. |
| --- | --- |

⚠ Se la persona è un lavoratore dipendente, il datore di lavoro è obbligato a non permettere l'accesso o la permanenza al lavoro in stato di alterazione alcolica (D.Lgs. 81/08 art. 41; L. 125/2001). La gestione disciplinare è successiva all'emergenza sanitaria.

# PE-11 — ALLEGATI

## Allegato A — Organigramma addetti al servizio antincendio e gestione emergenza

Elenco nominativo degli addetti designati. La documentazione formativa (attestati, livelli, date) è conservata nel DVR.

| Nominativo | Turno / Orario | Coord. | A.I. | P.S. | G.E. | A.S. | Tel. / Contatto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## Allegato B — Planimetria di emergenza ed evacuazione

Allegare planimetria aggiornata in scala, allineata al progetto antincendio approvato (ove presente), riportante: — vie di esodo (frecce verdi) e uscite (con larghezza moduli) — ubicazione presidi antincendio (estintori, idranti, IRAI — pulsanti, rivelatori) — ubicazione organi di intercettazione impianti (gas, elettrico, acqua) — punto di raccolta principale e alternativo — ubicazione cassetta/kit di primo soccorso — eventuali spazi calmo (se previsti dal progetto) — Centro di Gestione delle Emergenze (se istituito — cfr. PE-5.2)

## Allegato C — Registro delle esercitazioni di evacuazione

| Data | Ora | Responsabile dell'esercitazione | N. partecipanti | Criticità riscontrate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

✎ Le sottoscrizioni del presente Piano sono apposte in copertina. Per ogni revisione compilare il Registro delle Revisioni e richiedere nuova firma.